**Aptomat 1 cực 32 A**

**Aptomat 1 cực 63 A**

**Aptomat 2 cực 32 A**

**Aptomat 2 cực 63 A**

**Aptomat 3p 32A**

**Aptomat 3p 50A**

**Aptomat 3p 63A**

**Aptomat 3p 80A**

**Aptomat 3p 100A**

**Áp-tô-mát 3 pha 150A**

**Áp-tô-mát 3 pha 160A**

**Áp-tô-mát 3 pha 200A**

**Công tơ điện tử 3p A1700 10/100**

**Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A**

**Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40-100A**

**Công tơ3p điện tử DT03P 10/100-RF**

**Công tơ Đ tử 1p 10-40A RF**

**Công tơ Đ tử 1p 5-80A RF**

**Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M80 5(80)A**

**Công tơ Đ tử 1p 5-60A RF**

**Công tơ điện tử 1 pha RF 20-80A**

**Biến dòng điện hạ áp 100/5A**

**Biến dòng điện hạ áp 150/5A**

**Biến dòng điện hạ áp 200/5A**

**Biến dòng điện hạ áp 250/5A**

**Biến dòng điện hạ áp 300/5A**

**Biến dòng điện hạ áp 400/5A**

**Hộp 1 công tơ 3p**

**Hộp 1 công tơ 1 pha**

**Hộp 4 công tơ 1 pha**

**Hộp chia dây**

**Cáp đồng 3x25+1x16**

**Cap Muller nhôm 2x16**

**Dây nhôm vặn xoắn ABC/A 2x16 mm2**

**Dây cầu 6mm2**

**Cáp đồng bọc 0,6kV MV 6 mm2**

**Cáp đồng C 2x7**

**Dây nhôm vặn xoắn ABC/A 4x35 mm2**

**Cap Muller nhôm 4x35**

**Bulon xoăn 12x250**

**Kẹp nhựa mắc điện**

**Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm**

**Kẹp răng 95/35**

**Cáp CVV 2x16**

**Cáp duplex 2x7**

**Đầu cốt ép đồng nhôm MA 35 mm2**

**Đầu cốt ép đồng nhôm MA 70 mm2**